## 建筑单体1#分部分项清单
XX项目013常规型20260610 - 建筑单体1#分部分项清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 主材名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合收入单价（元） |  |  | 综合成本单价（元） |  |  | 收入合价（元） | 成本合价（元） | 利润率（%） | 备注
[7 empty] | 主材费用 | 施工费用 | 小计 | 主材费用 | 施工费用 | 小计
1 | 楼层
2 | 分部 | 单体
3 | 010514001001 | 预制混凝土烟道工法 | 成品烟道 | 无固定尺寸 | m | 9.24 | 61.60 | 2.40 | 64.00 | 55.00 | -3.00 | 52.00 | 591.36 | 480.48 | 18.75%
4 | 010606008001 | 钢爬梯工法 | 钢爬梯 | - | t | 0.21 | 6850.00 | 1077.90 | 7927.90 | 6200.00 | 4137.25 | 10337.25 | 1664.86 | 2170.82 | -30.39%
5 | 010902008001 | 屋面变形缝工法 | 变形缝 | 屋面 | m | 9.7 | 45.00 | 15.89 | 60.89 | 36.00 | 11.32 | 47.32 | 590.63 | 459.00 | 22.29%
6 | 楼层 | 1
7 | 分部 | 门 | M1121
8 | 010802001001 | 普通钢制门 | 普通钢制门 | - | m2 | 9.24 | 584.07 | 72.30 | 656.37 | 572.39 | -29.77 | 542.62 | 6064.86 | 5013.81 | 17.33%
9 | 010802003001 | 钢质防火门 | 丙级防火门 | 丙级 | m2 | 6.4 | 375.00 | 107.94 | 482.94 | 315.27 | -30.87 | 284.40 | 3090.82 | 1820.16 | 41.11%
10 | 功能分区 | 卫生间飘窗
11 | 分部 | 天棚
12 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 3.4 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 84.66 | 73.07 | 13.69%
13 | 分部 | 地面
14 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 3.4 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 59.47 | 55.66 | 6.41%
15 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 5.1 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 145.61 | 102.97 | 29.28%
16 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 3.4 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 102.07 | 95.20 | 6.73%
17 | 分部 | 墙面 | B~D
18 | 011102003083 | 块料0.4m2以内楼地面工法 | 防滑地砖 | 8-12厚 300*300 | m2 | 17.01 | 46.00 | 61.58 | 107.58 | 36.80 | 70.20 | 107.00 | 1829.94 | 1820.07 | 0.54%
19 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 17.01 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 485.64 | 343.43 | 29.28%
20 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 27 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 575.10 | 507.33 | 11.78%
21 | 功能分区 | 飘窗
22 | 分部 | 天棚
23 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 20.8 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 301.39 | 520.00 | -72.53%
24 | 分部 | 地面
25 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 20.8 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 580.94 | 489.42 | 15.75%
26 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯板 | 30厚/保护层 | m2 | 20.8 | 17.27 | 4.74 | 22.01 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | 457.81 | 395.20 | 13.68%
27 | 分部 | 墙面 | A~D
28 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 89.86 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 1302.07 | 2246.50 | -72.53%
29 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 89.86 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 1542.90 | 1527.62 | 0.99%
30 | 分部 | 窗 | BYC1221
31 | 010101001022 | 幕墙百叶工法 | 百叶窗 | - | m2 | 15.12 | 240.00 | 167.48 | 407.48 | 260.00 | 60.76 | 320.76 | 6161.10 | 4849.89 | 21.28%
32 | 分部 | 栏杆
33 | 011503001001 | 铁艺栏杆 | 不锈钢栏杆，材质304不锈钢 | 1150高 | m | 54.8 | 172.57 | 59.72 | 232.29 | 240.00 | -19.82 | 220.18 | 12729.49 | 12065.86 | 5.21%
34 | 功能分区 | 书房
35 | 分部 | 天棚
36 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 27.84 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 403.40 | 696.00 | -72.53%
37 | 分部 | 地面
38 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 27.84 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 777.57 | 655.08 | 15.75%
39 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯板 | 30厚/保护层 | m2 | 27.84 | 17.27 | 4.74 | 22.01 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | 612.76 | 528.96 | 13.68%
40 | 分部 | 墙面 | A~B、D
41 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 90.84 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 1316.27 | 2271.00 | -72.53%
42 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 90.84 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 1559.72 | 1544.28 | 0.99%
43 | 功能分区 | 卧室
44 | 分部 | 天棚
45 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 152.52 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 2210.01 | 3813.00 | -72.53%
46 | 分部 | 地面
47 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 152.52 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 4259.88 | 3588.80 | 15.75%
48 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯板 | 30厚/保护层 | m2 | 152.52 | 17.27 | 4.74 | 22.01 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | 3356.97 | 2897.88 | 13.68%
49 | 分部 | 墙面 | A~G
50 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 390.6 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 5659.79 | 9765.00 | -72.53%
51 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 390.6 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 6706.60 | 6640.20 | 0.99%
52 | 功能分区 | 卫生间
53 | 分部 | 天棚
54 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 36.32 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 904.37 | 780.52 | 13.69%
55 | 分部 | 地面
56 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 36.32 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 635.24 | 594.56 | 6.40%
57 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 36.32 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 1036.94 | 733.30 | 29.28%
58 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 36.32 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 1090.33 | 1016.96 | 6.73%
59 | 分部 | 墙面 | A~D
60 | 011102003083 | 块料0.4m2以内楼地面工法 | 防滑地砖 | 8-12厚 300*300 | m2 | 188.52 | 46.00 | 61.58 | 107.58 | 36.80 | 70.20 | 107.00 | 20280.98 | 20171.64 | 0.54%
61 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 188.52 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 5382.25 | 3806.22 | 29.28%
62 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 188.52 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 4015.48 | 3542.29 | 11.78%
63 | 功能分区 | 厨房
64 | 分部 | 天棚
65 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 21.12 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 525.89 | 453.87 | 13.69%
66 | 分部 | 地面
67 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 21.12 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 369.39 | 345.73 | 6.41%
68 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 21.12 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 602.98 | 426.41 | 29.28%
69 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 21.12 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 634.02 | 591.36 | 6.73%
70 | 分部 | 墙面 | A~D
71 | 011102003083 | 块料0.4m2以内楼地面工法 | 防滑地砖 | 8-12厚 300*300 | m2 | 104.64 | 46.00 | 61.58 | 107.58 | 36.80 | 70.20 | 107.00 | 11257.17 | 11196.48 | 0.54%
72 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 104.64 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 2987.47 | 2112.68 | 29.28%
73 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 104.64 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 2228.83 | 1966.19 | 11.78%
74 | 功能分区 | 客厅
75 | 分部 | 天棚
76 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 107.92 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 1563.76 | 2698.00 | -72.53%
77 | 分部 | 地面
78 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 107.92 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 3014.21 | 2539.36 | 15.75%
79 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯板 | 30厚/保护层 | m2 | 107.92 | 17.27 | 4.74 | 22.01 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | 2375.32 | 2050.48 | 13.68%
80 | 分部 | 墙面 | A~D
81 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 175.08 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 2536.91 | 4377.00 | -72.53%
82 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 175.08 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 3006.12 | 2976.36 | 0.99%
83 | 功能分区 | 楼梯
84 | 分部 | 天棚
85 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 18.55 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 268.79 | 463.75 | -72.53%
86 | 011301001003 | 顶面工法，深色涂料 | 深色涂料 | - | m2 | 18.55 | 19.95 | 8.33 | 28.28 | 19.55 | 4.45 | 24.00 | 524.59 | 445.20 | 15.13%
87 | 分部 | 地面
88 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 18.55 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 324.44 | 303.66 | 6.40%
89 | 011201001078 | 素水泥浆掺胶工法 | 素水泥浆 （内掺5%建筑胶） | 一道 | m2 | 18.55 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | 245.00 | -243.05 | 1.95 | 43.78 | 36.17 | 17.38%
90 | 分部 | 地面
91 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 29.49 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 515.78 | 482.75 | 6.40%
92 | 011201001078 | 素水泥浆掺胶工法 | 素水泥浆 （内掺5%建筑胶） | 一道 | m2 | 29.49 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | 245.00 | -243.05 | 1.95 | 69.60 | 57.51 | 17.37%
93 | 分部 | 墙面 | B~D
94 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 56.82 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 1210.27 | 1067.65 | 11.78%
95 | 功能分区 | 电梯厅
96 | 分部 | 地面
97 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 33.42 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 584.52 | 547.09 | 6.40%
98 | 011201001078 | 素水泥浆掺胶工法 | 素水泥浆 （内掺5%建筑胶） | 一道 | m2 | 33.42 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | 245.00 | -243.05 | 1.95 | 78.87 | 65.17 | 17.37%
99 | 分部 | 墙面 | A~G、J~L
100 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 101.72 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 2166.64 | 1911.32 | 11.78%
101 | 功能分区 | 空调
102 | 分部 | 天棚
103 | 011301001003 | 顶面工法，深色涂料 | 深色涂料 | - | m2 | 8.16 | 19.95 | 8.33 | 28.28 | 19.55 | 4.45 | 24.00 | 230.76 | 195.84 | 15.13%
104 | 分部 | 地面
105 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 8.16 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 173.81 | 153.33 | 11.78%
106 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 8.16 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 232.97 | 164.75 | 29.28%
107 | 011101001010 | 5厚水泥砂浆找平工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 8.16 | 680.00 | -653.88 | 26.12 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 213.14 | 212.16 | 0.46%
108 | 011001005004 | 15厚地面水泥砂浆找平工法 | 15厚（最薄处）M20水泥砂浆 | 0 | m2 | 8.16 | 274.12 | -253.71 | 20.41 | 236.88 | -215.72 | 21.16 | 166.55 | 172.67 | -3.67%
109 | 功能分区 | 管井
110 | 分部 | 天棚
111 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 2.2 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 54.78 | 47.28 | 13.69%
112 | 分部 | 地面
113 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 2.2 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 38.48 | 36.01 | 6.42%
114 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 2.2 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 62.81 | 44.42 | 29.28%
115 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 2.2 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 66.04 | 61.60 | 6.72%
116 | 分部 | 墙面 | A~D
117 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 32 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 463.68 | 800.00 | -72.53%
118 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 32 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 549.44 | 544.00 | 0.99%
119 | 功能分区 | 阳台
120 | 分部 | 天棚
121 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 55.2 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 1374.48 | 1186.25 | 13.69%
122 | 分部 | 地面
123 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 55.2 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 965.45 | 903.62 | 6.40%
124 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 55.2 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 1575.96 | 1114.49 | 29.28%
125 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 55.2 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 1657.10 | 1545.60 | 6.73%
126 | 立面 | A
127 | 分部 | 构造做法
128 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 215.18 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 16489.24 | 11243.16 | 31.82%
129 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 215.18 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 6207.94 | 5594.68 | 9.88%
130 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 180.75 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 8856.75 | 7826.48 | 11.63%
131 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 34.43 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 1737.34 | 1774.52 | -2.14%
132 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 215.18 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 6763.11 | 6664.12 | 1.46%
133 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 215.18 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 6745.89 | 6455.40 | 4.31%
134 | 立面 | B
135 | 分部 | 构造做法
136 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 29.1 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 2229.93 | 1520.48 | 31.81%
137 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 29.1 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 839.54 | 756.60 | 9.88%
138 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 24.44 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 1197.56 | 1058.25 | 11.63%
139 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 4.66 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 235.14 | 240.18 | -2.14%
140 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 29.1 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 914.61 | 901.23 | 1.46%
141 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 29.1 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 912.29 | 873.00 | 4.31%
142 | 立面 | C
143 | 分部 | 构造做法
144 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 222.5 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 17050.18 | 11625.63 | 31.82%
145 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 222.5 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 6419.13 | 5785.00 | 9.88%
146 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 186.9 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 9158.10 | 8092.77 | 11.63%
147 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 35.6 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 1796.38 | 1834.82 | -2.14%
148 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 222.5 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 6993.18 | 6890.83 | 1.46%
149 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 222.5 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 6975.38 | 6675.00 | 4.31%
150 | 立面 | D
151 | 分部 | 构造做法
152 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 29.1 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 2229.93 | 1520.48 | 31.81%
153 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 29.1 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 839.54 | 756.60 | 9.88%
154 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 24.44 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 1197.56 | 1058.25 | 11.63%
155 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 4.66 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 235.14 | 240.18 | -2.14%
156 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 29.1 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 914.61 | 901.23 | 1.46%
157 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 29.1 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 912.29 | 873.00 | 4.31%
158 | 楼层 | 11
159 | 分部 | 门 | M1121
160 | 010802001001 | 普通钢制门 | 普通钢制门 | - | m2 | 9.24 | 584.07 | 72.30 | 656.37 | 572.39 | -29.77 | 542.62 | 6064.86 | 5013.81 | 17.33%
161 | 010802003001 | 钢质防火门 | 丙级防火门 | 丙级 | m2 | 6.4 | 375.00 | 107.94 | 482.94 | 315.27 | -30.87 | 284.40 | 3090.82 | 1820.16 | 41.11%
162 | 功能分区 | 上人屋面
163 | 分部 | 地面
164 | 011102003083 | 块料0.4m2以内楼地面工法 | 10厚600x600防滑地砖 | 0 | m2 | 450.86 | 59.00 | 62.56 | 121.56 | 31.84 | 75.16 | 107.00 | 54806.54 | 48242.02 | 11.98%
165 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 450.86 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 12592.52 | 10608.74 | 15.75%
166 | 011003001001 | 隔离层工法，膜布类 | 塑料聚乙烯薄膜 | 0.4厚 | m2 | 450.86 | 3.36 | 2.89 | 6.25 | 1.38 | 2.66 | 4.04 | 2817.88 | 1821.47 | 35.36%
167 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 130mm | m2 | 450.86 | 74.82 | 5.18 | 80.00 | 52.00 | 7.00 | 59.00 | 36068.80 | 26600.74 | 26.25%
168 | 010902001001 | 平面改性沥青防水卷材铺贴，自粘法 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | 1.5厚 | m2 | 1143.69 | 15.40 | 24.25 | 39.65 | 15.09 | 12.77 | 27.86 | 45347.31 | 31863.20 | 29.74%
169 | 010903002013 | 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.5厚 | m2 | 571.85 | 10.30 | 23.47 | 33.77 | 25.66 | -0.99 | 24.67 | 19311.37 | 14107.54 | 26.95%
170 | 011101003018 | 30厚地面混凝土找平工法 | LC5.0轻骨料混凝土 | 最薄处30厚/2%找坡 | m2 | 450.86 | 577.67 | -540.57 | 37.10 | 462.14 | -430.28 | 31.86 | 16726.91 | 14364.40 | 14.12%
171 | 功能分区 | 楼梯
172 | 分部 | 天棚
173 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 18.55 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 268.79 | 463.75 | -72.53%
174 | 011301001003 | 顶面工法，深色涂料 | 深色涂料 | - | m2 | 18.55 | 19.95 | 8.33 | 28.28 | 19.55 | 4.45 | 24.00 | 524.59 | 445.20 | 15.13%
175 | 分部 | 地面
176 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 29.49 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 515.78 | 482.75 | 6.40%
177 | 011201001078 | 素水泥浆掺胶工法 | 素水泥浆 （内掺5%建筑胶） | 一道 | m2 | 29.49 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | 245.00 | -243.05 | 1.95 | 69.60 | 57.51 | 17.37%
178 | 分部 | 墙面 | B~D
179 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 56.82 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 1210.27 | 1067.65 | 11.78%
180 | 功能分区 | 电梯厅
181 | 分部 | 地面
182 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 33.42 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 584.52 | 547.09 | 6.40%
183 | 011201001078 | 素水泥浆掺胶工法 | 素水泥浆 （内掺5%建筑胶） | 一道 | m2 | 33.42 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | 245.00 | -243.05 | 1.95 | 78.87 | 65.17 | 17.37%
184 | 分部 | 墙面 | A~G、J~L
185 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 101.72 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 2166.64 | 1911.32 | 11.78%
186 | 功能分区 | 管井
187 | 分部 | 天棚
188 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 2.2 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 54.78 | 47.28 | 13.69%
189 | 分部 | 地面
190 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 2.2 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 38.48 | 36.01 | 6.42%
191 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 2.2 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 62.81 | 44.42 | 29.28%
192 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 2.2 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 66.04 | 61.60 | 6.72%
193 | 分部 | 墙面 | A~D
194 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 32 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 463.68 | 800.00 | -72.53%
195 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 32 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 549.44 | 544.00 | 0.99%
196 | 立面 | A
197 | 分部 | 构造做法
198 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 92.96 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 7123.52 | 4857.16 | 31.82%
199 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 92.96 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 2681.90 | 2416.96 | 9.88%
200 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 78.09 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 3826.41 | 3381.30 | 11.63%
201 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 14.87 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 750.34 | 766.40 | -2.14%
202 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 92.96 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 2921.73 | 2878.97 | 1.46%
203 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 92.96 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 2914.30 | 2788.80 | 4.31%
204 | 立面 | B
205 | 分部 | 构造做法
206 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 58.3 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 4467.53 | 3046.18 | 31.82%
207 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 58.3 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 1681.96 | 1515.80 | 9.88%
208 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 48.97 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 2399.53 | 2120.40 | 11.63%
209 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 9.33 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 470.79 | 480.87 | -2.14%
210 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 58.3 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 1832.37 | 1805.55 | 1.46%
211 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 58.3 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 1827.71 | 1749.00 | 4.31%
212 | 立面 | C
213 | 分部 | 构造做法
214 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 289.74 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 22202.78 | 15138.92 | 31.82%
215 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 289.74 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 8359.00 | 7533.24 | 9.88%
216 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 243.38 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 11925.62 | 10538.35 | 11.63%
217 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 46.36 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 2339.33 | 2389.39 | -2.14%
218 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 289.74 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 9106.53 | 8973.25 | 1.46%
219 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 289.74 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 9083.35 | 8692.20 | 4.31%
220 | 立面 | D
221 | 分部 | 构造做法
222 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 58.3 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 4467.53 | 3046.18 | 31.82%
223 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 58.3 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 1681.96 | 1515.80 | 9.88%
224 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 48.97 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 2399.53 | 2120.40 | 11.63%
225 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 9.33 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 470.79 | 480.87 | -2.14%
226 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 58.3 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 1832.37 | 1805.55 | 1.46%
227 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 58.3 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 1827.71 | 1749.00 | 4.31%
228 | 楼层 | 12
229 | 功能分区 | 不上人屋面
230 | 分部 | 地面
231 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 68.01 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 1448.61 | 1277.91 | 11.78%
232 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 68.01 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 1941.69 | 1373.12 | 29.28%
233 | 011101001010 | 5厚水泥砂浆找平工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 68.01 | 680.00 | -653.88 | 26.12 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 1776.42 | 1768.26 | 0.46%
234 | 011001005004 | 15厚地面水泥砂浆找平工法 | 15厚（最薄处）M20水泥砂浆 | 0 | m2 | 68.01 | 274.12 | -253.71 | 20.41 | 236.88 | -215.72 | 21.16 | 1388.08 | 1439.09 | -3.67%
235 | 功能分区 | 装饰屋面
236 | 分部 | 地面
237 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 223.82 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 4767.37 | 4205.58 | 11.78%
238 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 223.82 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 6390.06 | 4518.93 | 29.28%
239 | 011101001010 | 5厚水泥砂浆找平工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 223.82 | 680.00 | -653.88 | 26.12 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 5846.18 | 5819.32 | 0.46%
240 | 011001005004 | 15厚地面水泥砂浆找平工法 | 15厚（最薄处）M20水泥砂浆 | 0 | m2 | 223.82 | 274.12 | -253.71 | 20.41 | 236.88 | -215.72 | 21.16 | 4568.17 | 4736.03 | -3.67%
241 | 立面 | A
242 | 分部 | 构造做法
243 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 18.72 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 1434.51 | 978.12 | 31.82%
244 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 18.72 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 540.07 | 486.72 | 9.88%
245 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 15.72 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 770.28 | 680.68 | 11.63%
246 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 3 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 151.38 | 154.62 | -2.14%
247 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 18.72 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 588.37 | 579.76 | 1.46%
248 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 18.72 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 586.87 | 561.60 | 4.31%
249 | 立面 | B
250 | 分部 | 构造做法
251 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 24.62 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 1886.63 | 1286.40 | 31.81%
252 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 24.62 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 710.29 | 640.12 | 9.88%
253 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 20.68 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 1013.32 | 895.44 | 11.63%
254 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 3.94 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 198.81 | 203.07 | -2.14%
255 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 24.62 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 773.81 | 762.48 | 1.46%
256 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 24.62 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 771.84 | 738.60 | 4.31%
257 | 立面 | C
258 | 分部 | 构造做法
259 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 6.48 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 496.56 | 338.58 | 31.81%
260 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 6.48 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 186.95 | 168.48 | 9.88%
261 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 5.44 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 266.56 | 235.55 | 11.63%
262 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 1.04 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 52.48 | 53.60 | -2.13%
263 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 6.48 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 203.67 | 200.69 | 1.46%
264 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 6.48 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 203.15 | 194.40 | 4.31%
265 | 立面 | D
266 | 分部 | 构造做法
267 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 24.62 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 1886.63 | 1286.40 | 31.81%
268 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 24.62 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 710.29 | 640.12 | 9.88%
269 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 20.68 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 1013.32 | 895.44 | 11.63%
270 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 3.94 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 198.81 | 203.07 | -2.14%
271 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 24.62 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 773.81 | 762.48 | 1.46%
272 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 24.62 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 771.84 | 738.60 | 4.31%
273 | 楼层 | 2~10
274 | 分部 | 门 | M1121
275 | 010802001001 | 普通钢制门 | 普通钢制门 | - | m2 | 83.16 | 584.07 | 72.30 | 656.37 | 572.39 | -29.77 | 542.62 | 54583.73 | 45124.28 | 17.33%
276 | 010802003001 | 钢质防火门 | 丙级防火门 | 丙级 | m2 | 57.6 | 375.00 | 107.94 | 482.94 | 315.27 | -30.87 | 284.40 | 27817.34 | 16381.44 | 41.11%
277 | 功能分区 | 卫生间飘窗
278 | 分部 | 天棚
279 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 30.6 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 761.94 | 657.59 | 13.70%
280 | 分部 | 地面
281 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 30.6 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 535.19 | 500.92 | 6.40%
282 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 45.9 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 1310.45 | 926.72 | 29.28%
283 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 30.6 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 918.61 | 856.80 | 6.73%
284 | 分部 | 墙面 | B~D
285 | 011102003083 | 块料0.4m2以内楼地面工法 | 防滑地砖 | 8-12厚 300*300 | m2 | 153.09 | 46.00 | 61.58 | 107.58 | 36.80 | 70.20 | 107.00 | 16469.42 | 16380.63 | 0.54%
286 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 153.09 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 4370.72 | 3090.89 | 29.28%
287 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 243 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 5175.90 | 4565.97 | 11.78%
288 | 功能分区 | 飘窗
289 | 分部 | 天棚
290 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 187.2 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 2712.53 | 4680.00 | -72.53%
291 | 分部 | 地面
292 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 187.2 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 5228.50 | 4404.82 | 15.75%
293 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯板 | 30厚/保护层 | m2 | 187.2 | 17.27 | 4.74 | 22.01 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | 4120.27 | 3556.80 | 13.68%
294 | 分部 | 墙面 | A~D
295 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 808.7 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 11718.06 | 20217.50 | -72.53%
296 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 808.7 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 13885.38 | 13747.90 | 0.99%
297 | 分部 | 窗 | BYC1221
298 | 010101001022 | 幕墙百叶工法 | 百叶窗 | - | m2 | 136.08 | 240.00 | 167.48 | 407.48 | 260.00 | 60.76 | 320.76 | 55449.88 | 43649.02 | 21.28%
299 | 分部 | 栏杆
300 | 011503001001 | 铁艺栏杆 | 不锈钢栏杆，材质304不锈钢 | 1150高 | m | 493.2 | 172.57 | 59.72 | 232.29 | 240.00 | -19.82 | 220.18 | 114565.43 | 108592.78 | 5.21%
301 | 功能分区 | 书房
302 | 分部 | 天棚
303 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 250.56 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 3630.61 | 6264.00 | -72.53%
304 | 分部 | 地面
305 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 250.56 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 6998.14 | 5895.68 | 15.75%
306 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯板 | 30厚/保护层 | m2 | 250.56 | 17.27 | 4.74 | 22.01 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | 5514.83 | 4760.64 | 13.68%
307 | 分部 | 墙面 | A~B、D
308 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 817.56 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 11846.44 | 20439.00 | -72.53%
309 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 817.56 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 14037.51 | 13898.52 | 0.99%
310 | 功能分区 | 卧室
311 | 分部 | 天棚
312 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 1372.68 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 19890.13 | 34317.00 | -72.53%
313 | 分部 | 地面
314 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 1372.68 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 38338.95 | 32299.16 | 15.75%
315 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯板 | 30厚/保护层 | m2 | 1372.68 | 17.27 | 4.74 | 22.01 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | 30212.69 | 26080.92 | 13.68%
316 | 分部 | 墙面 | A~G
317 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 3515.4 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 50938.15 | 87885.00 | -72.53%
318 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 3515.4 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 60359.42 | 59761.80 | 0.99%
319 | 功能分区 | 卫生间
320 | 分部 | 天棚
321 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 326.88 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 8139.31 | 7024.65 | 13.69%
322 | 分部 | 地面
323 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 326.88 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 5717.13 | 5351.03 | 6.40%
324 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 326.88 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 9332.42 | 6599.71 | 29.28%
325 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 326.88 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 9812.94 | 9152.64 | 6.73%
326 | 分部 | 墙面 | A~D
327 | 011102003083 | 块料0.4m2以内楼地面工法 | 防滑地砖 | 8-12厚 300*300 | m2 | 1696.68 | 46.00 | 61.58 | 107.58 | 36.80 | 70.20 | 107.00 | 182528.83 | 181544.76 | 0.54%
328 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 1696.68 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 48440.21 | 34255.97 | 29.28%
329 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 1696.68 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 36139.28 | 31880.62 | 11.78%
330 | 功能分区 | 厨房
331 | 分部 | 天棚
332 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 190.08 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 4732.99 | 4084.82 | 13.69%
333 | 分部 | 地面
334 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 190.08 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 3324.50 | 3111.61 | 6.40%
335 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 190.08 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 5426.78 | 3837.72 | 29.28%
336 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 190.08 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 5706.20 | 5322.24 | 6.73%
337 | 分部 | 墙面 | A~D
338 | 011102003083 | 块料0.4m2以内楼地面工法 | 防滑地砖 | 8-12厚 300*300 | m2 | 941.76 | 46.00 | 61.58 | 107.58 | 36.80 | 70.20 | 107.00 | 101314.54 | 100768.32 | 0.54%
339 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 941.76 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 26887.25 | 19014.13 | 29.28%
340 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 941.76 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 20059.49 | 17695.67 | 11.78%
341 | 功能分区 | 客厅
342 | 分部 | 天棚
343 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 971.28 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 14073.85 | 24282.00 | -72.53%
344 | 分部 | 地面
345 | 010501001001 | 泳池工法，混凝土50厚 | C20 细石混凝土，随打随抹平(内配中4@200 双向钢筋分格缝设 6mx6m，粗砂填缝) | 50厚 | m2 | 971.28 | 326.49 | -298.56 | 27.93 | 37.50 | -13.97 | 23.53 | 27127.85 | 22854.22 | 15.75%
346 | 011001001005 | 平面干铺保温板工法 | 挤塑聚苯板 | 30厚/保护层 | m2 | 971.28 | 17.27 | 4.74 | 22.01 | 12.00 | 7.00 | 19.00 | 21377.87 | 18454.32 | 13.68%
347 | 分部 | 墙面 | A~D
348 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 1575.72 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 22832.18 | 39393.00 | -72.53%
349 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 1575.72 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 27055.11 | 26787.24 | 0.99%
350 | 功能分区 | 楼梯
351 | 分部 | 天棚
352 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子 | 3厚 | m2 | 166.95 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 2419.11 | 4173.75 | -72.53%
353 | 011301001003 | 顶面工法，深色涂料 | 深色涂料 | - | m2 | 166.95 | 19.95 | 8.33 | 28.28 | 19.55 | 4.45 | 24.00 | 4721.35 | 4006.80 | 15.13%
354 | 分部 | 地面
355 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 166.95 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 2919.96 | 2732.97 | 6.40%
356 | 011201001078 | 素水泥浆掺胶工法 | 素水泥浆 （内掺5%建筑胶） | 一道 | m2 | 166.95 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | 245.00 | -243.05 | 1.95 | 394.00 | 325.55 | 17.37%
357 | 分部 | 地面
358 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 265.45 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 4642.72 | 4345.42 | 6.40%
359 | 011201001078 | 素水泥浆掺胶工法 | 素水泥浆 （内掺5%建筑胶） | 一道 | m2 | 265.45 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | 245.00 | -243.05 | 1.95 | 626.46 | 517.63 | 17.37%
360 | 分部 | 墙面 | B~D
361 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 511.38 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 10892.39 | 9608.83 | 11.78%
362 | 功能分区 | 电梯厅
363 | 分部 | 地面
364 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 300.78 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 5260.64 | 4923.77 | 6.40%
365 | 011201001078 | 素水泥浆掺胶工法 | 素水泥浆 （内掺5%建筑胶） | 一道 | m2 | 300.78 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | 245.00 | -243.05 | 1.95 | 709.84 | 586.52 | 17.37%
366 | 分部 | 墙面 | A~G、J~L
367 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 915.48 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 19499.72 | 17201.87 | 11.78%
368 | 功能分区 | 空调
369 | 分部 | 天棚
370 | 011301001003 | 顶面工法，深色涂料 | 深色涂料 | - | m2 | 73.44 | 19.95 | 8.33 | 28.28 | 19.55 | 4.45 | 24.00 | 2076.88 | 1762.56 | 15.13%
371 | 分部 | 地面
372 | 011201001012 | 墙面工法，1:3水泥砂浆15厚 | 1：2水泥砂浆 | 15厚 | m2 | 73.44 | 274.12 | -252.82 | 21.30 | 270.36 | -251.57 | 18.79 | 1564.27 | 1379.94 | 11.78%
373 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 73.44 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 2096.71 | 1482.75 | 29.28%
374 | 011101001010 | 5厚水泥砂浆找平工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 73.44 | 680.00 | -653.88 | 26.12 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 1918.25 | 1909.44 | 0.46%
375 | 011001005004 | 15厚地面水泥砂浆找平工法 | 15厚（最薄处）M20水泥砂浆 | 0 | m2 | 73.44 | 274.12 | -253.71 | 20.41 | 236.88 | -215.72 | 21.16 | 1498.91 | 1553.99 | -3.67%
376 | 功能分区 | 管井
377 | 分部 | 天棚
378 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 19.8 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 493.02 | 425.50 | 13.70%
379 | 分部 | 地面
380 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 19.8 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 346.30 | 324.13 | 6.40%
381 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 19.8 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 565.29 | 399.76 | 29.28%
382 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 19.8 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 594.40 | 554.40 | 6.73%
383 | 分部 | 墙面 | A~D
384 | 011406003164 | 腻子二遍工法 | 耐水腻子-涂料 | - | m2 | 288 | 1.99 | 12.50 | 14.49 | 27.25 | -2.25 | 25.00 | 4173.12 | 7200.00 | -72.53%
385 | 011201001015 | 墙面工法，DP M5砂浆8厚 | DP M5水泥石灰膏砂浆 | 8厚 | m2 | 288 | 229.87 | -212.70 | 17.17 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 4944.96 | 4896.00 | 0.99%
386 | 功能分区 | 阳台
387 | 分部 | 天棚
388 | 010903002012 | 1.2厚单组份聚氨酯防水涂料立面 | 聚氨酯防水涂料（单组分） | 1.2厚 | m2 | 496.8 | 10.30 | 14.60 | 24.90 | 22.43 | -0.94 | 21.49 | 12370.32 | 10676.23 | 13.69%
389 | 分部 | 地面
390 | 011101001007 | 20厚水泥砂浆平面找平工法 | 1:2.5水泥砂浆 | 20mm厚 | m2 | 496.8 | 274.12 | -256.63 | 17.49 | 210.33 | -193.96 | 16.37 | 8689.03 | 8132.62 | 6.40%
391 | 010902002003 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料平面工法 | 聚合物水泥防水涂料（高于完成面600） | 1.5厚 | m2 | 496.8 | 6.28 | 22.27 | 28.55 | 20.43 | -0.24 | 20.19 | 14183.64 | 10030.39 | 29.28%
392 | 010904003002 | 消防水池工法，聚合物水泥防水砂浆10厚 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10厚 | m2 | 496.8 | 879.00 | -848.98 | 30.02 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 14913.94 | 13910.40 | 6.73%
393 | 立面 | A
394 | 分部 | 构造做法
395 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 1936.58 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 148400.13 | 101186.31 | 31.82%
396 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 1936.58 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 55870.33 | 50351.08 | 9.88%
397 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 1626.73 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 79709.77 | 70437.41 | 11.63%
398 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 309.85 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 15635.03 | 15969.67 | -2.14%
399 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 1936.58 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 60866.71 | 59975.88 | 1.46%
400 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 1936.58 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 60711.78 | 58097.40 | 4.31%
401 | 立面 | B
402 | 分部 | 构造做法
403 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 261.9 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 20069.40 | 13684.28 | 31.82%
404 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 261.9 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 7555.82 | 6809.40 | 9.88%
405 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 220 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 10780.00 | 9526.00 | 11.63%
406 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 41.9 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 2114.27 | 2159.53 | -2.14%
407 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 261.9 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 8231.52 | 8111.04 | 1.46%
408 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 261.9 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 8210.57 | 7857.00 | 4.31%
409 | 立面 | C
410 | 分部 | 构造做法
411 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 2002.46 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 153448.51 | 104628.54 | 31.82%
412 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 2002.46 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 57770.97 | 52063.96 | 9.88%
413 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 1682.07 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 82421.43 | 72833.63 | 11.63%
414 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 320.39 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 16166.88 | 16512.90 | -2.14%
415 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 2002.46 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 62937.32 | 62016.19 | 1.46%
416 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 2002.46 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 62777.12 | 60073.80 | 4.31%
417 | 立面 | D
418 | 分部 | 构造做法
419 | 011406001008 | 真石漆工法 | 仿石材真石漆 | - | m2 | 261.9 | 7.23 | 69.40 | 76.63 | 52.00 | 0.25 | 52.25 | 20069.40 | 13684.28 | 31.82%
420 | 010903003001 | 5厚水泥砂浆找平立面工法 | 聚合物水泥防水砂浆（干粉型） | 5厚 | m2 | 261.9 | 680.00 | -651.15 | 28.85 | 580.00 | -554.00 | 26.00 | 7555.82 | 6809.40 | 9.88%
421 | 011001003009 | 外墙保温板工法（材料立方干挂） | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 30mm | m2 | 220 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 15.00 | 28.30 | 43.30 | 10780.00 | 9526.00 | 11.63%
422 | 011001002001 | 50厚顶棚保温板工法 | 岩棉板 | 50mm | m2 | 41.9 | 14.86 | 35.60 | 50.46 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 2114.27 | 2159.53 | -2.14%
423 | 010903002001 | 防水涂料工法1.5厚 | 1.5厚聚合物乳液防水涂料 | 1.5厚 | m2 | 261.9 | 7.12 | 24.31 | 31.43 | 6.97 | 24.00 | 30.97 | 8231.52 | 8111.04 | 1.46%
424 | 011201001025 | 墙面工法，压型聚合物水泥防水砂浆15厚 | 压型聚合物水泥防水砂浆 | 15厚 | m2 | 261.9 | 879.00 | -847.65 | 31.35 | 50.00 | -20.00 | 30.00 | 8210.57 | 7857.00 | 4.31%
合计 | [12 empty] | 2842100.88 | 2599022.85 | 8.55%